Схема территориального планирования Богучанского района

Том II

Положения о территориальном планировании

Директор института
доктор архитектуры, профессор	В.А. Щитинский

Главный архитектор института
доктор архитектуры, профессор	Л.Н. Путерман

Главный инженер института
доктор экологии	Д.Х. Шалахина

Руководитель менеджерского центра № 3	А.В. Финогенов

Главный архитектор проекта	М.И. Шурмина

Главный инженер проекта

руководитель проекта 	О.В. Можгова

Санкт-Петербург

2008

##### Оглавление

1.	Цели и задачи территориального планирования Богучанского района	3

1.1.	Общие положения	3

1.2. Цели и задачи территориального планирования Богучанского района	8

1.2.1. Цели территориального планирования	8

1.2.2. Задачи территориального планирования	8

1.2.3. Территориальное планирование в целях оптимизации системы расселения	9

1.2.4. Территориальное планирование в целях развития транспортной инфраструктуры	9

1.2.5. Территориальное планирование в целях развития информационных технологий	10

1.2.6. Территориальное планирование в целях развития инженерной инфраструктуры	10

1.2.7. Территориальное планирование в целях развития жилищного строительства	10

1.2.8. Территориальное планирование в целях развития промышленного комплекса	11

1.2.9. Территориальное планирование в целях организации системы межмуниципального социального и бытового обслуживания	11

1.2.10. Территориальное планирование в целях развития системы образования	12

1.2.11. Территориальное планирование в целях развития культурного обслуживания, физической культуры и спорта	12

1.2.12. Территориальное планирование в целях развития рекреационного комплекса	12

1.2.13. Территориальное планирование в целях охраны окружающей среды	13

2.	Мероприятия по территориальному планированию Богучанского района	14

2.1.	Мероприятия по совершенствованию инфраструктуры транспортной логистики	14

2.2.	Мероприятия по совершенствованию инфраструктуры автомобильного транспорта	14

2.3.	Мероприятия по совершенствованию инфраструктуры воздушного транспорта	15

2.4.	Мероприятия по совершенствованию инфраструктуры железнодорожного транспорта регионального значения	16

2.5.	Мероприятия по совершенствованию инфраструктуры водного транспорта	16

2.6.	Мероприятия по развитию трубопроводного транспорта	17

2.7.	Мероприятия по развитию объектов энергетических систем	17

2.8.	Мероприятия по развитию объектов систем теплоснабжения	18

2.9.	Мероприятия по развитию объектов систем водоснабжения	19

2.10.	Мероприятия по развитию объектов систем водоотведения	20

2.11.	Мероприятия по развитию объектов связи и систем информатизации	20

2.12.	Мероприятия в сфере промышленного строительства	21

2.13.	Мероприятия в сфере жилищного строительства	22

2.14.	Мероприятия по развитию объектов капитального строительства в сфере здравоохранения	23

2.15.	Мероприятия по развитию объектов капитального строительства в сфере образования	23

2.16.	Мероприятия по развитию объектов капитального строительства в сфере культуры	23

2.17.	Мероприятия по развитию объектов капитального строительства в сфере физической культуры и спорта	24

2.18.	Мероприятия по созданию инфраструктуры отдыха и туризма	24

2.19.	Мероприятия в области охраны окружающей среды	24

# Цели и задачи территориального планирования Богучанского района

## Общие положения

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Схема территориального планирования Богучанского района является документом территориального планирования части субъекта Российской Федерации – Красноярского края.

Схемой определено перспективное назначение территорий района в целях обеспечения их устойчивого развития, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, а также муниципальных образований.

Проект Схемы территориального планирования Богучанского района  разработан в соответствии с государственным контрактом № 425 от 15 ноября 2007 года с администрацией Богучанского района.

Проект разработан в соответствии с законодательными актами Российской Федерации, Красноярского края, в том числе Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края «О территориальном планировании Красноярского края», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, а также положениями технического задания к проекту.

Проектные решения схемы учитывают интересы Российской Федерации по реализации полномочий федеральных органов государственной власти на территории, федеральные решения по перспективам возведения объектов капитального строительства федерального значения, планов реализации приоритетных национальных проектов и федеральных программных документов, в том числе:

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации (2008-2020 гг.);

Энергетическая стратегия России на период до 2020 года;

Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года;

Стратегия развития металлургической промышленности Российской Федерации на период до 2015 года;

Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года;

Концепция регулирования миграционных процессов в Российской Федерации (Распоряжение Правительства РФ от 01.03.2003, № 256-р);

Федеральная целевая программа «Модернизация транспортной системы России» на 2002-2010 годы.

Федеральная целевая программа «Развитие гражданской авиатехники России на 2002-2010 годы и на период до 2015 года»;

Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2010 года»;

Федеральная целевая программа «Жилье» на 2002-2010 годы;

Федеральная целевая программа «Развитие образования на 2006-2010 годы»;

Федеральная целевая программа «Экология и природные ресурсы России (2002-2010 годы)»;

Стратегия социально-экономического развития Сибири (2005г.);

Генеральная схема размещения объектов энергетики РФ до 2020г. (проект).

Национальный проект «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»;

Национальный проект «Развитие агропромышленного комплекса»;

Национальный проект «Образование»;

Национальный проект «Здоровье»;

Проект разработан в соответствии с целями и задачами развития Красноярского края, сформулированными в основном документе планирования социально-экономического развития края – «Программе социально-экономического развития Красноярского края до 2017г.». Основанием для принятия проектных решений по территориальному планированию являются данные целевых программных документов, инвестиционных проектов по развитию края и Нижнего Приангарья, основными из которых являются:

Схема территориального планирования Красноярского края, ФГУП РосНИПИ Урбанистики, 2008г.;

Схема территориального планирования промышленного района Нижнее Приангарье, ФГУП РосНИПИ Урбанистики, 2008г.;

Инвестиционный проект «Программа развития Нижнего Приангарья» Институт региональной политики. М., 2005г.;

Инвестиционный проект «Комплексное развитие Нижнего Приангарья» Институт региональной политики. М., 2006г.;

Программа социально-экономического развития Красноярского края до 2010 г.;

Доктрина пространственного развития Красноярского края. Институт региональной политики. М., 2007г.;

Губернаторская программа «4 Д»;

Краевые целевые программы, ведомственные программы, стратегии отраслевых министерств, департаментов, агентств, служб и комитетов.

Схема территориального планирования Богучанского района «Нижнее Приангарье» содержит положения о территориальном планировании и соответствующие карты (схемы) территориального планирования.

Положения о территориальном планировании Богучанского района «Нижнее Приангарье» включают в себя:

Цели и задачи территориального планирования;

Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

На картах (схемах), содержащихся в схеме территориального планирования Богучанского района, отображаются:

границы муниципальных образований, утвержденные в установленном порядке законом субъекта Российской Федерации;

границы земель лесного фонда, границы земель особо охраняемых природных территорий регионального значения, границы земель обороны и безопасности;

границы земель сельскохозяйственного назначения и границы сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, а также планируемые границы таких земель;

границы территорий объектов культурного наследия;

границы зон с особыми условиями использования территорий;

границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий;

границы земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства регионального значения или на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в собственности субъекта Российской Федерации, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального значения.

Отображение на картах (схемах) существующих и планируемых территорий и объектов капитального строительства федерального и местного значения выполнено в целях обеспечения информационной целостности Схемы и не относится к мероприятиям уровня территориального планирования Богучанского района.

В целях утверждения Схемы территориального планирования Богучанского района подготовлены соответствующие материалы по обоснованию ее проекта в текстовой форме и в виде карт (схем).

Материалы по обоснованию проекта схемы территориального планирования в текстовой форме включают в себя:

обоснование вариантов решения задач территориального планирования;

перечень мероприятий по территориальному планированию;

обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Кроме того, материалы по обоснованию Схемы территориального планирования Богучанского района содержат следующие разделы:

Введение. Цели и задачи проекта

1 Природные ресурсы и условия

1.1 Климат

1.2 Гидрологическая характеристика

1.3 Минерально-сырьевая база

1.4 Леса и лесосырьевые ресурсы

1.5Ландшафтная структура. Характеристика основных природных комплексов

1.6 Особо охраняемые природные территории

2 Характеристика земельного фонда

3 Архитектурно-планировочная организация территории

3.1 Современное использование территории

3.2 Планировочное развитие территории.

4 Основные направления экономического развития района

4.1 Характеристика экономико-географического положения района

4.2 Характеристика существующего уровня экономического развития территории

4.2.1 Общая характеристика

4.3 Перспективы экономического развития территории

4.3.1 Пессимистический сценарий развития

4.3.2 Оптимистический сценарий развития

4.4 Проектная функционализация экономики Богучанского района

5 Демография. Социальная сфера. Трудовые ресурсы

5.1 Демографическая ситуация

5.2 Анализ и основные направления развития системы социально-культурно-бытового обслуживания

6 Транспортная инфраструктура

6.1 Современное состояние транспортной инфраструктуры

6.1.1 Автомобильный транспорт

6.1.2 Автобусное сообщение

6.1.3 Железнодорожный транспорт

6.1.4 Авиационный транспорт

6.1.5 Водный транспорт

6.1.6 Трубопроводный транспорт

6.1.7 Основные проблемы транспортного комплекса Богучанского района

6.2 Проектные предложения

6.2.1 Автомобильные дороги

6.2.2 Автобусное сообщение

6.2.3 Железнодорожный транспорт

6.2.4 Воздушный транспорт

6.2.5 Водный транспорт

6.2.6 Трубопроводный транспорт

7 Инженерная инфраструктура

7.1 Электроснабжение

7.2 Теплоснабжение

7.3 Газоснабжение

7.4 Водоснабжение

7.5 Водоотведение

7.6 Системы информатики и связи

8 Охрана окружающей среды

8.1 Состояние и охрана атмосферного воздуха

8.2 Состояние и охрана поверхностных вод

8.3 Обращение с отходами производства и потребления

9 Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

10 Обоснование планируемого изменения границ муниципальных образований

11 Планируемое изменение границ земель

12 Мероприятия по первоочередной разработке градостроительной документации

13 Технико-экономические показатели

На картах (схемах) в составе материалов по обоснованию проекта схемы территориального планирования Богучанского района отображаются:

информация о состоянии территории, о возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования;

предложения по территориальному планированию.

Информация о состоянии территории Богучанского района, о возможных направлениях ее развития и об ограничениях ее использования представлена на следующих картах (схемах):

- Положение Богучанского района в системе сопредельных территорий.

- Схема современного использования территории (опорный план),

Оценка природных комплексов для хозяйственного использования,

Лесосырьевые ресурсы,

Энергообеспеченность территории.

- Схема ограничений. Оценка территории для комплексного развития,

Оценка климатических условий для проживания населения,

Экзогенно-геологические процессы,

Экологические ограничения и зоны негативного воздействия объектов капитального строительства.

Предложения по территориальному планированию Богучанского района представлены на следующих картах (схемах):

- Мероприятия по территориальному планированию (проектный план),

Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

Мероприятия в области охраны окружающей среды.

## 1.2. Цели и задачи территориального планирования Богучанского района

### 1.2.1. Цели территориального планирования

Основная цель проекта развития Богучанского района – использование ресурсного потенциала региона для создания и развития кластера энергоемких предприятий с высокими стадиями предела в Нижнем Приангарье, способного внести заметный вклад в рост и диверсификацию экономики Красноярского края и России в целом. Территориальное планирование Богучанского района осуществляется в целях:

Создание условий для экономически эффективного комплексного освоения гидроэнергетических, минерально-сырьевых, лесосырьевых, топливно-энергетических ресурсов территории Богучанского района путем установления функциональных зон, зон с особыми условиями использования территорий, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, в том числе объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры;

Обеспечение устойчивого развития территории Богучанского района  (обеспечения при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечения охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений);

Обеспечение учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Красноярского края, муниципальных образований, входящих в состав Богучанского района, в том числе формирование комплекса мер и проектных предложений для создания комфортных социальных условий для проживания на территории населения (как постоянного, так и вахтового типов занятости);

### 1.2.2. Задачи территориального планирования

Задачами территориального планирования Богучанского района являются:

Обеспечение реализации полномочий органов государственной власти Красноярского края;

Реализация программ социально-экономического развития Красноярского края и муниципальных образований Красноярского края, посредством территориальной привязки планируемых мероприятий;

Создание условий для реализации пространственных интересов Российской Федерации, Красноярского края, и населения данной территории с учетом требований безопасности жизнедеятельности, экологического и санитарного благополучия;

Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности территории Богучанского района путем обеспечения реализации мероприятий по развитию транспортной, инженерной и социальной  инфраструктуры, стимулирования жилищного и коммунального строительства, деловой активности и производства, торговли, науки, туризма и отдыха;

- Создание условий для устойчивого развития территории Богучанского района путем освоения природно-ресурсного потенциала территории на принципах рационального природопользования и экологической безопасности для населения при сохранении природных комплексов и объектов, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение;

- Создание условий для развития на территории комплексных промышленных узлов с высокими стадиями переработки сырья;

### 1.2.3. Территориальное планирование в целях оптимизации системы расселения

Территориальное планирование Богучанского района в целях оптимизации системы расселения должно обеспечивать:

- формирование на территории Богучанского района системы расселения, отвечающей поставленным экономическим задачам и характеризующейся высокими показателями качества жизни, что необходимо в условиях ограниченного демографического ресурса территории и острой конкуренции за квалифицированные трудовые ресурсы внутри страны;

- повышение миграционной привлекательности территории Богучанского района с приоритетным развитием внутрикраевой миграции населения за счет стимулирования жилищного, культурно-бытового и промышленного строительства;

- создание сбалансированной муниципальной системы центров обслуживания, образования и здравоохранения для целей оптимизации и максимальной эффективности государственных вложений в социальную и жилищную инфраструктуру;

- определение территорий преимущественно вахтового типа освоения для территорий с жестким климатом, с созданием максимально комфортных условий проживания постоянного населения и работающих по вахтовому методу.

### 1.2.4. Территориальное планирование в целях развития транспортной инфраструктуры

Территориальное планирование Богучанского района в целях развития транспортной инфраструктуры должно обеспечивать:

- Развитие сети автомобильных и железных дорог федерального и краевого значения для обеспечения транспортной доступности районов приоритетного освоения природных ресурсов: золотодобывающих и горнодобывающих центров, лесосырьевой базы, нефтегазодобывающих регионов;

- Создание муниципальной сети путей сообщения автодорожного, воздушного, внутреннего водного транспорта, развитие системы транспортных коммуникаций, обеспечивающей оптимальные способы доставки грузов и пассажиров, включая развитие социально-значимых межпоселенческих и внутрирегиональных связей для обеспечения постоянной транспортной доступности к удаленным населенным пунктам;

- повышение уровня сезонной доступности удаленных территорий Нижнего Приангарья, что позволит обеспечить сезонные автотранспортные потребности населения, проживающих преимущественно в поселках среднего течения р. Енисей, Ангарского правобережья и южной части Эвенкийского района.

- формирование комплексных транспортных узлов и логистических центров регионального значения с учетом намечаемого федерального инфраструктурного строительства;

- повышение роли и значения речного транспорта в инфраструктурной системе западных районов Нижнего Приангарья;

### 1.2.5. Территориальное планирование в целях развития информационных технологий

Территориальное планирование Богучанского района в целях развития информационных технологий должно обеспечивать:

- создание условий для развития информационно - телекоммуникационной инфраструктуры, включая развитие систем стационарной и мобильной телефонной связи, телерадиовещания, почтовой связи, доступа в Интернет, отвечающей современным требованиям и потребностям населения;

- создание комплекса региональных и муниципальных информационных систем, обеспечивающих поддержку деятельности органов государственной власти Красноярского края и органов местного самоуправления муниципального образования;

- внедрение современных технологий в области телефонной связи и доступа в Интернет, включая волоконно-оптических линии, спутниковую связь и др.

### 1.2.6. Территориальное планирование в целях развития инженерной инфраструктуры

Территориальное планирование Богучанского района в целях развития инженерной инфраструктуры должно обеспечивать:

- Опережающее обеспечение территорий нового индустриального освоения электроэнергией и теплом, обеспечение надежности системы энергоснабжения путем развитие магистральных и распределительных электросетевых объектов в соответствии с прогнозируемым ростом электропотребления;

- Создание условий для развития качественно новых систем водоснабжения и канализации, электро-, тепло- и газоснабжения жилого фонда как ключевых элементов развития населенных пунктов и обеспечения населения качественными коммунальными услугами;

- Повышение надежности и безопасности функционирования топливно-энергетический инфраструктуры;

- Привлечение частных инвестиций в топливно-энергетический комплекс;

- Создание достаточной сырьевой и энергетической базы, обеспечивающей сбалансированное развитие регионального топливно-энергетического комплекса.

### 1.2.7. Территориальное планирование в целях развития жилищного строительства

Территориальное планирование Богучанского района в целях развития жилищного строительства должно обеспечивать:

- создание условий для реализации предложений по размещению площадок жилищного строительства в рамках национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», федеральной целевой программы «Жилье» и других федеральных и региональных программ и проектов в сфере гражданского строительства, в том числе с учетом необходимости использования малоэтажной застройки;

- создание условий для опережающего развития коммунальной инфраструктуры при увеличении предложения жилья на конкурентном рынке жилищного строительства, формирование рынка подготовленных к строительству земельных участков;

- определение перечня территорий земель сельскохозяйственного назначения и лесного фонда, планируемых в установленном порядке к переводу в земли населённых пунктов для их комплексного освоения в целях жилищного строительства.

### 1.2.8. Территориальное планирование в целях развития промышленного комплекса

Территориальное планирование Богучанского района в целях развития промышленного комплекса должно обеспечивать:

- создание условий для развития на территории района новых энергоемких производств по глубокой переработке природных ресурсов, развития транспортной и инженерной инфраструктуры для обеспечения условий освоения сырьевой базы, эффективного вовлечения создаваемых промышленных комплексов в общекраевые и федеральные экономические системы, а также для выхода продукции промышленного района на экспортные товарные рынки;

- обеспечение вновь создаваемых производств трудовыми ресурсами путем создания в промышленных узлах комфортной и благоустроенной среды проживания населения, путем развития жилищного строительства, коммунальной инфраструктуры, объектов социально-культурно-бытового обслуживания;

- создание градостроительных условий для формирования межрайонных комплексов экономической кооперации на основе использования не только природных ресурсов района, но и ресурсов сложившейся промышленной базы и расселенческого каркаса центральной и южной зоны Красноярского края.

### 1.2.9. Территориальное планирование в целях организации системы межмуниципального социального и бытового обслуживания

Территориальное планирование Богучанского района в целях организации системы межмуниципального социального и бытового обслуживания должно обеспечивать:

- создание инфраструктуры муниципального социального и культурно-бытового обслуживания населения с учетом перспектив развития системы расселения и роста численности населения в ряде населенных пунктов, а также с учетом необходимости формирования оптимальной многоуровневой системы обслуживания;

- создание системы специализированных медицинских центров, оказывающих высококвалифицированные медицинские услуги жителям района;

- развитие сети объектов отдыха и санаторного обслуживания населения с учетом рекреационных возможностей территории района на базе комплексного использования рекреационных ресурсов;

- развитие социальной инфраструктуры для малоимущих граждан и других категорий граждан в соответствии с федеральными законами;

- создание инфраструктуры учреждений социального обслуживания в целях оказания социальной поддержки, социально-бытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, проведения социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

### 1.2.10. Территориальное планирование в целях развития системы образования

Территориальное планирование Богучанского района в целях развития системы образования должно обеспечивать:

- территориальную доступность и равные возможности для жителей района в получении полноценного общего образования;

- доступ к дошкольному образованию детей из малообеспеченных семей и детей, проживающих в сельской местности и труднодоступных территорий севера;

- развитие, совершенствование и обеспечение доступности среднетехнического профессионального образования, подготовку высококвалифицированных кадров среднего звена, рабочих высокой квалификации для нужд экономики формируемого промышленного района;

- обеспечение образовательной инфраструктуры переподготовки кадров;

- развитие инфраструктуры высшего образования в базовом центре расселения промышленного района;

### 1.2.11. Территориальное планирование в целях развития культурного обслуживания, физической культуры и спорта

Территориальное планирование Богучанского района в целях развития культурного обслуживания, физической культуры и спорта должно обеспечивать:

- строительство новых и реконструкцию существующих объектов культуры, физической культуры и спорта муниципального значения имеющие круглогодичный тип эксплуатации и общедоступный тип посещения;

- развитие сети многофункциональных культурных и спортивно-оздоровительных сооружений, обеспечивающих возможность максимально широких возможностей досуга населения и проведения крупных мероприятий краевого масштаба;

### 1.2.12. Территориальное планирование в целях развития рекреационного комплекса

Территориальное планирование Богучанского района в целях развития рекреационного комплекса области должно обеспечивать:

- развитие современной инфраструктуры объектов размещения, как обеспечивающего возможности использования существующего историко-культурного потенциала, так и учитывающего экономические потребности территории;

- создание условий для развития массового прогулочно-эстетического (экологического) туризма и отдыха выходного дня населения;

- создание условий и необходимой инфраструктуры для развития этнографического туризма, связанного с бытом малочисленных народов, народов крайнего севера, староверов;

- создание условий и необходимой инфраструктуры размещения и досуга для развития спортивного, экскурсионного, лечебно-оздоровительного туризма на базе имеющегося рекреационного потенциала ресурсов;

- использование природно-ландшафтного потенциала района при условии поддержания благоприятного состояния окружающей среды в местах массового отдыха, планирование защитных и охранных зон особо охраняемых природных территорий;

- обеспечение формирования и комплексного развития зеленых зон рекреации близ населенных пунктов, где планируется промышленное и инфраструктурное развитие;

### 1.2.13. Территориальное планирование в целях охраны окружающей среды

Территориальное планирование Богучанского района в целях охраны окружающей среды должно обеспечивать:

- рациональное взаимное расположение жилых и промышленных зон в соответствии с действующими экологическими и санитарно-гигиеническими требованиями с учетом климатических, инженерно- экологических факторов;

- развитие и соблюдение режима эколого-компенсационного каркаса района, включая особо охраняемые природные территории, а также зоны с особыми условиями использования территории природоохранного, рекреационного и иного особо ценного значения;

- рациональное размещение объектов размещения отходов производства и потребления межмуниципального значения в соответствии с действующими экологическими и санитарно-гигиеническими требованиями;

- выполнение комплекса природоохранных мероприятий по восстановлению и рекультивации загрязненных и нарушенных участков почв, земель, водных объектов.

# Мероприятия по территориальному планированию Богучанского района

## Мероприятия по совершенствованию инфраструктуры транспортной логистики

- Регионального значения

В целях обеспечения комплексного развития транспортного комплекса Богучанского района, его эффективного позиционирования в рамках федеральной транспортной системы, приближения транспортной инфраструктуры к мировым стандартам и повышения эффективности работы в системе транспортных коридоров федерального и краевого значения планируется создание следующих объектов транспортной логистики регионального значения:

| Наименование мероприятий | Очередность |
| --- | --- |
| Формирование мультимодального транспортно-логистического узла на двух площадках (близ ст. Богучаны и в месте пересечения ж/д от ст. Карабула и ж/д СевСиб), специализирующихся на накоплении грузов и их перевалке с автомобильного и трубопроводного транспорта на железнодорожный | 1 очередь (2008-2017) |

## Мероприятия по совершенствованию инфраструктуры автомобильного транспорта

- Федерального значения

Основные решения Схемы территориального планирования Богучанского района в области совершенствования инфраструктуры автомобильного транспорта представлены на базе Отраслевой Программы  «Развитие и модернизация  автомобильных дорог  Красноярского края  на 2007 – 2009 г (с перспективой развития до 2017г), Программы «Строительство лесовозных грузосборочных магистралей на период 2006 - 2015 годы на территории Богучанского района Красноярского края», прочих ведомственных программ, проектом «Схема территориального планирования промышленного района Нижнее Приангарье», разработанный  институтом ФГУП РосНИПИ Урбанистики, и включают строительство и реконструкцию (с повышением категорийности) автомобильных дорог регионального значения.

| Наименование мероприятий | Очередность |
| --- | --- |
| Совмещенный а/д и ж/д мостовой переход через р. Ангара (в районе пос. Ярки) | 1 очередь (2008-2017) |
| Строительство автодороги общего пользования вдоль трассы Северо-Сибирской ж/д магистрали | Расчетный срок |

- Регионального значения

Решениями Схемы территориального планирования Богучанского района в области совершенствования инфраструктуры автомобильного транспорта предусмотрены следующие мероприятия:

| Наименование мероприятий | Очередность |
| --- | --- |
| Реконструкция автомобильной дороги Канск-Абан-Богучаны-Кодинск на территории Богучанского района | 1 очередь (2008-2017) |
| Строительство автодороги Богучаны-Ярки-Ангарский-Юрубчены-Байкит; | 1 очередь (2008-2017) |
| Строительство автодороги Ангарский – Гремучий – Шиверский –Хребтовый– Тагара | 1 очередь (2008-2017) |

- Муниципального значения

Решениями Схемы территориального планирования Богучанского района в сфере совершенствования инфраструктуры автомобильного транспорта муниципального (межмуниципального) значения предусмотрены следующие мероприятия:

| Наименование мероприятий | Очередность |
| --- | --- |
| Строительство автодороги Пинчуга – левобережная строительная площадка Мотыгинской ГЭС | 1 очередь (2008-2017) |
| Строительство автодороги Таежный – пересечение с дорогой Пинчуга – левобережная строительная площадка Мотыгинской ГЭС | 1 очередь (2008-2017) |
| Строительство автодороги Манзя – левобережная строительная площадка Мотыгинской ГЭС | 1 очередь (2008-2017) |
| Строительство автодороги Артюгино – Нижнетерянск – правобережная строительная площадка Мотыгинской ГЭС | 1 очередь (2008-2017) |
| Закупка школьных автобусов (7 ед.) | 1 очередь (2008-2017) |
| Строительство автовокзала в с. Богучаны, п. Таежный | 1 очередь (2008-2017) |
| Обустройство специализированных павильонов для ожидания автомобильного транспорта во всех населенных пунктах района | 1 очередь (2008-2017) |

## Мероприятия по совершенствованию инфраструктуры воздушного транспорта

- регионального значения

Основные решения Схемы территориального планирования Богучанского района в области совершенствования инфраструктуры воздушного транспорта представлены на базе Схемы территориального планирования промышленного района Нижнее Приангарье:

| Наименование мероприятий | Очередность |
| --- | --- |
| Вынос аэропорта «Богучаны» за пределы населенного пункта с. Богучаны (до 2017 г.) | 1 очередь (2008-2017) |

- муниципального значения

Решениями Схемы территориального планирования Богучанского района в области совершенствования инфраструктуры воздушного транспорта предусмотрены следующие мероприятия:

| Наименование мероприятий | Очередность |
| --- | --- |
| реконструкция вертолетных площадок в поселках Беляки, Хребтовый, Ангарский, Такучет, Манзя, Красногорьевский | 1 очередь (2008-2017) |
| обновление парка судов (вертолеты); |  |
| строительство аэродрома в пос. Манзя | Расчетный срок (2017-2030). |

## Мероприятия по совершенствованию инфраструктуры железнодорожного транспорта регионального значения

- Федерального значения

Мероприятия в области развития объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта регионального значения предусмотрены мероприятия по развитию объектов железных дорог федерального значения, а именно строительство Северо-Сибирской железнодорожной магистрали.

| Наименование мероприятий | Очередность |
| --- | --- |
| Строительство участка Северо-Сибирской ж/д магистрали по территории Богучанского района | Расчетный срок (2017-2030). |

- Регионального значения

Решениями Схемы территориального планирования промышленного района Нижнее Приангарье предусмотрены следующие мероприятия:

| Наименование мероприятий | Очередность |
| --- | --- |
| Строительство железнодорожной ветки Карабула – Ярки | 1 очередь (2008-2017) |
| Строительство грузообразующей ветки СевСиб -Чадобецкий ГОК | Расчетный срок (2017-2030). |

## Мероприятия по совершенствованию инфраструктуры водного транспорта

- муниципального значения

Решениями Схемы территориального планирования Богучанского района предусмотрены следующие мероприятия:

| Наименование мероприятий | Очередность |
| --- | --- |
| Ремонт существующих пристаней и причалов на территории района (на р. Ангара) | 1 очередь (2008-2017) |
| Реконструкция паромных переправ Богучаны – Красногорьевский, Манзя – Нижнетерянск |  |
| закупка судов небольшой вместимости (до 20 чел) |  |
| Строительство грузовой пристани для обеспечения потребностей промышленной площадки ЛПК на Ярковской площадке |  |
| Строительство новой пассажирской пристани в с. Богучаны и п. Красногорьевский | Расчетный срок (2017-2030). |

## Мероприятия по развитию трубопроводного транспорта

- федерального значения

Мероприятиями в области развития объектов инфраструктуры трубопроводного транспорта федерального значения предусмотрено строительство объектов федерального значения, а именно строительство нефтепровода с Юрубчено-Тохомского месторождения (ЮТМ) и газопровода с Оморинского месторождения газа. На территории Богучанского района предусмотрены следующие мероприятия:

| Наименование мероприятий | Очередность |
| --- | --- |
| Оморинское–Юрубчено–Терско-Камовское–Богучаны | 1 очередь (2008-2017) |
| Пайгинское–Агалеевское–Богучаны | 1 очередь (2008-2017) |
| Богучаны–Нижняя пойма | 1 очередь (2008-2017) |

## Мероприятия по развитию объектов энергетических систем

- регионального значения

Мероприятия в области развития объектов энергетических систем регионального значения предусмотрены мероприятия по развитию объектов энергетических систем федерального значения, указанных в Генеральной схеме размещения объектов энергетики Российской Федерации до 2020 г. На территории Богучанского района предусмотрены следующие мероприятия:

| Наименование мероприятий | Очередность |
| --- | --- |
| Строительство ЛЭП 500 кВ Богучанская ГЭС - Ангара | 1 очередь (2008-2017) |
| Строительство ЛЭП 500 кВ Ангара - Новокрасноярская | 1 очередь (2008-2017) |
| Строительство ЛЭП 220 кВ Богучанская ГЭС - Приангарская | 1 очередь (2008-2017) |
| Строительство ЛЭП 220 кВ Приангарская - Раздолинск | 1 очередь (2008-2017) |
| Строительство ПС Ангара 500 кВ | 1 очередь (2008-2017) |
| Строительство ПС Приангарская 220 кВ | 1 очередь (2008-2017) |

- муниципального значения

Решениями Схемы территориального планирования Богучанского района предусмотрены следующие мероприятия:

| Наименование мероприятий | Очередность |
| --- | --- |
| Строительство ЛЭП 220 кВ Приангарская — Богучанский ЦБК | 1 очередь (2008-2017) |
| Строительство ЛЭП 35 кВ Гремучий – Шиверский | 1 очередь (2008-2017) |
| Строительство ЛЭП 35 кВ Ангарский – Гремучий | 1 очередь (2008-2017) |
| Строительство ЛЭП 35 кВ Говорково – Невонка | 1 очередь (2008-2017) |
| Реконструкция ЛЭП 110 кВ Богучаны – Гремучий | 1 очередь (2008-2017) |
| Реконструкция ЛЭП 35 кВ Болтурино – Недокура | 1 очередь (2008-2017) |
| Реконструкция ЛЭП 35 кВ Чунояр – Леспромхоз | 1 очередь (2008-2017) |
| Реконструкция ЛЭП 35 кВ Леспромхоз – Осиновый Мыс | 1 очередь (2008-2017) |
| Реконструкция ЛЭП 35 кВ Отпайка от Т-124 на ПС Лесная | 1 очередь (2008-2017) |
| Строительство ПС Богучанский целюлозный комбинат 220 кВ | 1 очередь (2008-2017) |
| Строительство ПС Богучанский завод МДФ 110 кВ | 1 очередь (2008-2017) |
| Строительство ПС Богучаны 2 110 кВ | 1 очередь (2008-2017) |
| Строительство ПС Невонка 35 кВ | 1 очередь (2008-2017) |
| Строительство ПС Ангарский 35 кВ | 1 очередь (2008-2017) |
| Строительство ПС Строительство ЛПК 35 кВ | 1 очередь (2008-2017) |
| Строительство ПС Шиверский 35 кВ | 1 очередь (2008-2017) |
| Реконструкция ПС Карабула 110 кВ | 1 очередь (2008-2017) |
| Реконструкция ПС Новохайская 110 кВ | 1 очередь (2008-2017) |
| Реконструкция ПС Гремучий 110 кВ | 1 очередь (2008-2017) |
| Реконструкция ПС Чунояр 110 кВ | 1 очередь (2008-2017) |
| Реконструкция ПС Тамтачет 110 кВ | 1 очередь (2008-2017) |
| Реконструкция ПС Богучаны 110 кВ | 1 очередь (2008-2017) |
| Реконструкция ПС ЛДК (Богучаны) 35 кВ | 1 очередь (2008-2017) |
| Реконструкция ПС Манзя 35 кВ | 1 очередь (2008-2017) |
| Реконструкция ПС Осиновый Мыс 35 кВ | 1 очередь (2008-2017) |
| Реконструкция ПС Пинчуга 35 кВ | 1 очередь (2008-2017) |

## Мероприятия по развитию объектов систем теплоснабжения

- муниципального значения

Решениями Схемы территориального планирования Богучанского района предусмотрены следующие мероприятия:

| Населенный пункт | Наименование мероприятий | Очередность |
| --- | --- | --- |
| Новые Богучаны | Создание системы теплоснабжения из нескольких крупных котельных с нуля | 1 очередь (2008-2017) |
| п. Артюгино | Строительство дополнительной котельной или крупная модернизация существующей котельной с увеличением мощности | 1 очередь (2008-2017) |
| п. Беляки | Модернизация существующей котельной с увеличением мощности | 1 очередь (2008-2017) |
| п.Красно-горьевский - Гремучий | Создание системы теплоснабжения из нескольких крупных котельных с включением в систему существующих котельных | 1 очередь (2008-2017) |
| п. Новохайский | Строительство дополнительной котельной или крупная модернизация существующей котельной с увеличением мощности | 1 очередь (2008-2017) |
| п. Нижнетерянск | Строительство дополнительной котельной или крупная модернизация существующей котельной с увеличением мощности | 1 очередь (2008-2017) |
| п. Хребтовый | Создание системы теплоснабжения из нескольких котельных с нуля | 1 очередь (2008-2017) |
| п. Шиверский | Модернизация существующих котельных с увеличением мощности | 1 очередь (2008-2017) |
| п. Таежный | Создание системы теплоснабжения из нескольких крупных котельных с включением в систему существующих котельных | 1 очередь (2008-2017) |

## Мероприятия по развитию объектов систем водоснабжения

- муниципального значения

Решениями Схемы территориального планирования Богучанского района предусмотрены следующие мероприятия:

| Наименование мероприятий | Очередность |
| --- | --- |
| Разработка схемы централизованного водоснабжения с проведением гидравлического расчета водопроводной сети в н/п Богучаны, Таежный, Красногорьевский-Гремучий, Ангарский, Октябрьский, Новохайский, Артюгино | 1 очередь (2008-2017) |
| Разработка схемы централизованного водоснабжения с проведением гидравлического расчета водопроводной сети в н/п Чунояр, Пинчуга, Манзя, Хребтовый, Невонка, Осиновый Мыс, Шиверский, Говорково, Нижнетерянск, Такучет, Беляки | Расчетный срок (2017-2030) |
| Разведка новых месторождений подземных вод, расположенных вне жилой застройки, строительство водозаборных скважин, водовода от водозбора до жилой застройки и станции водоподготовки при необходимости для н/п Богучаны, Таежный, Красногорьевский-Гремучий, Ангарский, Октябрьский, Новохайский, Артюгино | 1 очередь (2008-2017) |
| Организация зон санитарной охраны для существующих артезианских скважин в н/п Осиновый Мыс, Шиверский, Чунояр, Пинчуга, Манзя | 1 очередь (2008-2017) |
| Организация зон санитарной охраны для существующих артезианских скважин в н/п Хребтовый, Невонка, Говорково, Нижнетерянск, Такучет, Беляки | Расчетный срок (2017-2030) |
| Развитие водопроводных сетей по территории жилой застройки в н/п Богучаны, Таежный, Красногорьевский-Гремучий, Ангарский, Октябрьский, Новохайский, Артюгино | 1 очередь (2008-2017) |
| Развитие водопроводных сетей по территории жилой застройки в н/п Чунояр, Пинчуга, Манзя, Хребтовый, Невонка, Осиновый Мыс, Шиверский, Говорково, Нижнетерянск, Такучет, Беляки | Расчетный срок (2017-2030) |
| Строительство береговых водозаборов на реке Ангара для организации хозяйственно-технического водоснабжения поселка с учетом Мотыгинского водохранилища в н/п Богучаны, Красногорьевский-Гремучий, Ангарский, Артюгино | 1 очередь (2008-2017) |
| Строительство береговых водозаборов на реке Ангара для организации хозяйственно-технического водоснабжения поселка с учетом Мотыгинского водохранилища в н/п Пинчуга, Нижнетерянск, Хребтовый, Говорково, Шиверский, Манзя | Расчетный срок (2017-2030) |
| Строительство береговых водозаборов на реке Чуна Такучет, Чунояр | 1 очередь (2008-2017) |
| Строительство береговых водозаборов на реке Чуна Невонка, Осиновый Мыс. | Расчетный срок (2017-2030) |
| Реконструкция существующих речных водозаборов с учетом Мотыгинского водохранилища в н/п Богучаны, Пинчуга, Нижнетерянск, Манзя | Расчетный срок (2017-2030) |
| Планомерный вывод из системы водоснабжения водозаборных скважин, расположенных на территории населенных пунктов района | Расчетный срок (2017-2030) |
| Консервация артезианской скважины в деревне Ярки, в деревнях Каменка, Гольтявино, Иркинеево, Прилуки, Бедоба, Заимка и поселка Кежек консервация колодцев после переселения жителей в другие населенные пункты | Расчетный срок (2017-2030) |

## Мероприятия по развитию объектов систем водоотведения

- муниципального значения

Решениями Схемы территориального планирования Богучанского района предусмотрены следующие мероприятия:

| Наименование мероприятий | Очередность |
| --- | --- |
| Строительство централизованных систем водоотведения в н/п Богучаны, Таежный, Ангарский | 1 очередь (2008-2017) |
| Строительство централизованных систем водоотведения в н/п Красногорьевский-Гремучий, Новохайский | Расчетный срок (2017-2030) |
| Строительство централизованных и децентрализованных систем водоотведения в н/п Новоохайский, Октябрьский, Чунояр, Пинчуга | 1 очередь (2008-2017) |
| Строительство централизованных и децентрализованных систем водоотведения в н/п Манзя, Невонка, Осиновый Мыс, Хребтовый, Артюгино, Шиверский | Расчетный срок (2017-2030) |
| Строительство децентрализованных систем водоотведения в н/п Такучет, Беляки | 1 очередь (2008-2017) |
| Строительство децентрализованных систем водоотведения в н/п Говорково, Нижнетерянск | Расчетный срок (2017-2030) |

## Мероприятия по инженерной подготовке территории населенных пунктов

| Населенный пункт | Мероприятия по инженерной подготовке территории | Очередность |
| --- | --- | --- |
| Региональный уровень ответственности: 1. мероприятия по отселению населения из зоны затопления, перенос (или защита) транспортных и инженерных сооружений на незатопляемые территории, 2. в комплекс мероприятий по инженерной подготовке новых площадок освоения населенных пунктов, расположенных по берегам р. Ангара, должны быть включены мероприятия по защите территории от волны прорыва при катастрофическом затоплении от БоГЭС. 3. При прогнозировании аварийных сценариев на гидротехнических сооружениях, Главным управлением ГО ЧС края должны предусматриваться меры по их возможной минимизации. Детально эти вопросы должны быть рассмотрены в рамках подготовки инженерно-технических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ЧС) в Декларации безопасности Богучанской ГЭС, Мотыгинской ГЭС и в Паспортах безопасности |
| Муниципальный уровень ответственности: 1. мероприятия по инженерной подготовке территории (организация водоотведения поверхностного стока, его очистка, вертикальная планировка, берегозащитные мероприятия), строительство с учетом зоны отступа застройки от береговой полосы (с учетом берегопереработки) |
| с.Богучаны | 1. Инженерная защита от подтопления (существующие и новые площадки освоения): - дренаж (различные типы – кольцевой, сопутствующий), - предварительное осушение открытой сетью каналов и канав, - нагорные канавы 2. инженерная защита от затопления - укрепление береговой полосы (варианты каменной наброски, габионы и пр.), 3. Организация системы дождевой канализации, строительство очистных сооружений, 4. Вертикальная планировка с предварительным осушением, организация сети дождевой канализации, очистка стоков на новых площадках строительства, 5. Благоустройство и регулирование русел малых водотоков, 6. Соблюдение зоны отступа застройки от береговой полосы с учетом весенних попусков в нижний бьеф БоГЭС, обустройство береговой зоны, 7. В комплекс мероприятий по инженерной подготовке новых площадок освоения должны быть включены мероприятия по защите территории от волны прорыва при катастрофическом затоплении от БоГЭС | 1 очередь (2008-2017) |
| п.Таежный | 1. Инженерная защита от подтопления (существующие и новые площадки освоения): - дренаж (различные типы – кольцевой, сопутствующий), - головной дренаж (р. Карабула), - нагорные канавы 2. Организация системы дождевой канализации, строительство очистных сооружений, 3. Вертикальная планировка – террасирование, уположение склонов, организация сети дождевой канализации, очистка стоков на новых площадках строительства, 4. Благоустройство и регулирование, профилирование русел малых водотоков, увеличение пропускной способности реки на участке населенного пункта и ниже по течению | 1 очередь (2008-2017) |
| п.Гремучий и п.Красногорьевский | 1. Инженерная защита от подтопления (существующие и новые площадки освоения): - дренаж (различные типы – кольцевой, сопутствующий), - предварительное осушение открытой сетью каналов и канав, - нагорные канавы 2. Инженерная защита от затопления - укрепление береговой полосы (новые площадки - варианты каменной наброски, габионы и пр.), 3. Организация системы дождевой канализации, строительство очистных сооружений 4. Вертикальная планировка с предварительным осушением, подсыпка, организация сети дождевой канализации, очистка стоков на новых площадках строительства, 5. Благоустройство и регулирование русел малых водотоков, 6. Соблюдение зоны отступа застройки от береговой полосы (берегопереработка) с учетом весенних попусков в нижний бьеф Бо ГЭС, 7. В комплекс мероприятий по инженерной подготовке новых площадок освоения должны быть включены мероприятия по защите территории от волны прорыва при катастрофическом затоплении от БоГЭС | Расчетный срок (2017-2030) |
| п. Ангарский | 1. Отселение населения, проживающего в потенциальной зоне затопления от БоГЭС, 2. Инженерная защита от подтопления (существующие и новые площадки освоения): - дренаж (различные типы – кольцевой, сопутствующий), - предварительное осушение открытой сетью каналов и канав, 3. Инженерная защита от затопления - укрепление береговой полосы, 4. Организация системы дождевой канализации, строительство очистных сооружений 5. Вертикальная планировка с предварительным осушением, подсыпка, организация сети дождевой канализации, очистка стоков на новых площадках строительства, 6. Соблюдение зоны отступа застройки от береговой полосы (берегопереработка) с учетом весенних попусков в нижний бьеф Бо ГЭС, 7. В комплекс мероприятий по инженерной подготовке новых площадок освоения должны быть включены мероприятия по защите территории от волны прорыва при катастрофическом затоплении от БоГЭС | Расчетный срок (2017-2030) |
| п. Октябрьский | 1. Инженерная защита от затопления - укрепление береговой полосы, предварительное осушение открытой сетью каналов и канав, 2. Организация системы дождевой канализации, строительство очистных сооружений, нагорные канавы, 3. Вертикальная планировка с предварительным осушением, подсыпка, организация сети дождевой канализации, очистка стоков на новых площадках строительства | Расчетный срок (2017-2030) |
| п. Чунояр | 1. Инженерная защита от подтопления (существующие и новые площадки освоения - осушение открытой сетью каналов и канав), 2. Инженерная защита от затопления - укрепление береговой полосы, 3. Организация системы дождевой канализации, строительство очистных сооружений, нагорные канавы, 4. Вертикальная планировка с предварительным осушением, подсыпка, организация сети дождевой канализации, очистка стоков на новых площадках строительства | Расчетный срок (2017-2030) |
| п. Пинчуга | 1. Защита (либо перенос) сооружений и сетей (а/д и пр.) из зоны затопления, 2. Инженерная защита от подтопления (существующие и новые площадки освоения - осушение открытой сетью каналов и канав, нагорные канавы), 3. Инженерная защита от затопления - укрепление береговой полосы, 4. Организация системы дождевой канализации, строительство очистных сооружений, 5. Вертикальная планировка с предварительным осушением, подсыпка, организация сети дождевой канализации, очистка стоков на новых площадках строительства, 6. Соблюдение зоны отступа застройки от береговой полосы (берегопереработка) с учетом весенних попусков в нижний бьеф Бо ГЭС, 7. В комплекс мероприятий по инженерной подготовке новых площадок освоения должны быть включены мероприятия по защите территории от волны прорыва при катастрофическом затоплении от БоГЭС | 1 очередь (2008-2017) |
| п. Артюгино | 1. Отселение населения, проживающего в потенциальной зоне затопления, защита (либо перенос) сооружений и сетей (а/д и пр.) из зоны затопления, 2. Инженерная защита от подтопления (существующие и новые площадки освоения - осушение открытой сетью каналов и канав, нагорные канавы), 3. Инженерная защита от затопления - укрепление береговой полосы, 4. Организация системы дождевой канализации, строительство очистных сооружений, 5. Вертикальная планировка с предварительным осушением, подсыпка, организация сети дождевой канализации, очистка стоков на новых площадках строительства, 6. Соблюдение зоны отступа застройки от береговой полосы (берегопереработка) с учетом весенних попусков в нижний бьеф Бо ГЭС, 7. В комплекс мероприятий по инженерной подготовке новых площадок освоения должны быть включены мероприятия по защите территории от волны прорыва при катастрофическом затоплении от БоГЭС | Расчетный срок (2017-2030) |
| п. Новохайский | 1. Организация системы дождевой канализации, строительство очистных сооружений, нагорные канавы, 2. Вертикальная планировка с предварительным осушением, подсыпка, организация сети дождевой канализации, очистка стоков на новых площадках строительства | Расчетный срок (2017-2030) |
| п. Манзя | 1. Отселение населения, проживающего в потенциальной зоне затопления, защита (либо перенос) сооружений и сетей (а/д и пр.) из зоны затопления, 2. Инженерная защита от подтопления (существующие и новые площадки освоения - осушение открытой сетью каналов и канав, нагорные канавы), 3. Инженерная защита от затопления - укрепление береговой полосы, 4. Организация системы дождевой канализации, строительство очистных сооружений, 5. Вертикальная планировка с предварительным осушением, подсыпка, организация сети дождевой канализации, очистка стоков на новых площадках строительства, 6. Соблюдение зоны отступа застройки от береговой полосы (берегопереработка) с учетом весенних попусков в нижний бьеф Бо ГЭС, 7. В комплекс мероприятий по инженерной подготовке новых площадок освоения должны быть включены мероприятия по защите территории от волны прорыва при катастрофическом затоплении от БоГЭС | 2009 - 2020 Администрации муниципального района |
| п. Хребтовый | 1. Инженерная защита от подтопления (существующие и новые площадки освоения - осушение открытой сетью каналов и канав, нагорные канавы), 2. Инженерная защита от затопления - укрепление береговой полосы, 3. Организация системы дождевой канализации, строительство очистных сооружений, 4. Вертикальная планировка с предварительным осушением, подсыпка, организация сети дождевой канализации, очистка стоков на новых площадках строительства, 5. Соблюдение зоны отступа застройки от береговой полосы (берегопереработка) с учетом весенних попусков в нижний бьеф Бо ГЭС, 6. В комплекс мероприятий по инженерной подготовке новых площадок освоения должны быть включены мероприятия по защите территории от волны прорыва при катастрофическом затоплении от БоГЭС | 1 очередь (2008-2017) |
| п. Невонка | 1. Инженерная защита от затопления - укрепление береговой полосы, 3. Организация системы дождевой канализации, строительство очистных сооружений, 4. Вертикальная планировка с предварительным осушением, подсыпка, организация сети дождевой канализации, очистка стоков на новых площадках строительства, 5. Соблюдение зоны отступа застройки от береговой полосы (берегопереработка) с учетом весенних попусков в нижний бьеф Бо ГЭС, 6. В комплекс мероприятий по инженерной подготовке новых площадок освоения должны быть включены мероприятия по защите территории от волны прорыва при катастрофическом затоплении от БоГЭС | Расчетный срок (2017-2030) |
| п. Осиновый Мыс | 1. Инженерная защита от подтопления (существующие и новые площадки освоения - осушение открытой сетью каналов и канав), 2. Инженерная защита от затопления - укрепление береговой полосы, 3. Организация системы дождевой канализации, строительство очистных сооружений, нагорные канавы, 4. Вертикальная планировка с предварительным осушением, подсыпка, организация сети дождевой канализации, очистка стоков на новых площадках строительства | Расчетный срок (2017-2030) |
| п. Шиверский | 1. Инженерная защита от подтопления (существующие и новые площадки освоения - осушение открытой сетью каналов и канав, нагорные канавы), 2. Инженерная защита от затопления - укрепление береговой полосы, 3. Организация системы дождевой канализации, строительство очистных сооружений, 4. Вертикальная планировка с предварительным осушением, подсыпка, организация сети дождевой канализации, очистка стоков на новых площадках строительства, 5. Соблюдение зоны отступа застройки от береговой полосы (берегопереработка) с учетом весенних попусков в нижний бьеф Бо ГЭС, 6. В комплекс мероприятий по инженерной подготовке новых площадок освоения должны быть включены мероприятия по защите территории от волны прорыва при катастрофическом затоплении от БоГЭС | Расчетный срок (2017-2030) |
| п. Говорково | 1. Инженерная защита от подтопления (существующие и новые площадки освоения - осушение открытой сетью каналов и канав, нагорные канавы), 2. Инженерная защита от затопления - укрепление береговой полосы, 3. Организация системы дождевой канализации, строительство очистных сооружений, 4. Вертикальная планировка с предварительным осушением, подсыпка, организация сети дождевой канализации, очистка стоков на новых площадках строительства, 5. Соблюдение зоны отступа застройки от береговой полосы (берегопереработка) с учетом весенних попусков в нижний бьеф Бо ГЭС, 6. В комплекс мероприятий по инженерной подготовке новых площадок освоения должны быть включены мероприятия по защите территории от волны прорыва при катастрофическом затоплении от БоГЭС | Расчетный срок (2017-2030) |
| п. Нижнетерянск | 1. Отселение населения, проживающего в потенциальной зоне затопления, защита (либо перенос) сооружений и сетей (а/д и пр.) из зоны затопления, 2. Инженерная защита от затопления - укрепление береговой полосы, 3. Организация системы дождевой канализации, строительство очистных сооружений, 4. Вертикальная планировка с предварительным осушением, подсыпка, организация сети дождевой канализации, очистка стоков на новых площадках строительства, 5. Соблюдение зоны отступа застройки от береговой полосы (берегопереработка) с учетом весенних попусков в нижний бьеф Бо ГЭС, 6. В комплекс мероприятий по инженерной подготовке новых площадок освоения должны быть включены мероприятия по защите территории от волны прорыва при катастрофическом затоплении от БоГЭС | Расчетный срок (2017-2030) |
| п. Такучет | 1. Инженерная защита от подтопления (существующие и новые площадки освоения - осушение открытой сетью каналов и канав), 2. Инженерная защита от затопления - укрепление береговой полосы, 3. Организация системы дождевой канализации, строительство очистных сооружений, нагорные канавы, 4. Вертикальная планировка с предварительным осушением, подсыпка, организация сети дождевой канализации, очистка стоков на новых площадках строительства | Расчетный срок (2017-2030) |
| п. Беляки | 1. Инженерная защита от подтопления (существующие и новые площадки освоения - осушение открытой сетью каналов и канав), 2. Организация системы дождевой канализации, строительство очистных сооружений, нагорные канавы, 3. Вертикальная планировка с предварительным осушением, подсыпка, организация сети дождевой канализации, очистка стоков на новых площадках строительства | Расчетный срок (2017-2030) |

## Мероприятия по развитию объектов связи и систем информатизации

- Регионального значения

Решениями Схемы территориального планирования промышленного района Нижнее Приангарье предусмотрены следующие мероприятия:

| Наименование мероприятий | Очередность |
| --- | --- |
| Строительство части транспортного кольца на территории Богучанского района на основе цифровых радиорелейных систем | 1 очередь (2008-2017) |
| Дальнейшее расширение сети приемо-передающих станций системы «Енисей» | 1 очередь (2008-2017) |
| Переход на цифровое телевизионное вещание | 1 очередь (2008-2017) |

- Муниципального значения

Решениями Схемы территориального планирования Богучанского района предусмотрены следующие мероприятия муниципального значения:

| Наименование мероприятий | Очередность |
| --- | --- |
| Перевод всех АТС Богучанского района на цифровое оборудование | 1 очередь (2008-2017) |
| Увеличение номерной емкости телефонной сети Богучанского района на 31 200№№ | 1 очередь (2008-2017) |
| Увеличение номерной емкости телефонной сети Богучанского района на 1 550 №№ | Расчетный срок |
| Строительство 2-х новых АТС в объединенном поселке (п. Октябрьский, д. Малеево) и поселке Новохайский | 1 очередь (2008 |
| Замена внутризоновых аналоговых радиорелейных трасс цифровые с увеличением числа каналов передачи данных. | 1 очередь (2008 |
| Телефонизация малых населенных пунктов с помощью технологии DECT | Расчетный срок (2017-2030) |
| Телефонизация удаленных и малонаселенных поселков Богучанского района с помощью технологии спутниковой связи системы VSAT | 1 очередь (2008 |
| Полный перевод всех точек проводного вещания, в мелких городах и селах, на эфирное вещание | 1 очередь (2008 |
| Дальнейшая установка станций мобильной связи на территории Богучанского района. Обеспечение устойчивого покрытия сотовой связью малых населенных пунктов | 1 очередь (2008-2017) |

## Мероприятия в сфере промышленного строительства

- регионального значения

Решениями Схемы территориального планирования Богучанского района предусмотрены мероприятия в сфере промышленного строительства в области добычи и первичной переработки полезных ископаемых, основанные на решениях Программы социально-экономического развития Красноярского края до 2017 г., планов развития бизнеса крупнейших компаний, проектом института ФГУП РосНИПИ Урбанистики «Схема территориального планирования промышленного района Нижнее Приангарье» и включают в себя следующие инвестиционные проекты:

| Наименование мероприятий | Очередность |
| --- | --- |
| Объекты добычи и первичной переработки горючих полезных ископаемых |
| Освоение Агалеевского газового месторождения | 1 очередь (2008-2017) |
| Освоение Имбинского газового месторождения | 1 очередь (2008-2017) |
| Развитие Карабульского угольного месторождения | 1 очередь (2008-2017) |
| Объекты лесопромышленного комплекса |
| Строительство Богучанского лесоперерабатывающего комплекса по производству беленой хвойной крафт-целлюлозы, крафт-лайнера, продукции лесопиления и деревообработки и МДФ | 1 очередь (2008-2017) |
| Строительство Ангарского лесоперерабатывающего комбината | 1 очередь (2008-2017) |
| Строительства деревообрабатывающего завода (ООО «Алия») | 1 очередь (2008-2017) |
| Организация производства пиловочника (ООО «Тайга капитал») | 1 очередь (2008-2017) |
| Объекты металлургического комплекса |
| Строительство Богучанского алюминиевого завода | 1 очередь (2008-2017) |
| Освоение Чадобецкого месторождения алюминия со строительством ГОК | Расчетный срок (2017-2030) |
| Освоение Чуктухонского месторождения редкоземельных металлов в Богучанском районе со строительством ГОК | 1 очередь (2008-2017) |
| Объекты химической промышленности |
| Богучанский газоперерабатывающий комплекс | 1 очередь (2008-2017) |

## Мероприятия в сфере жилищного строительства

- муниципального значения

Решениями Схемы территориального планирования Богучанского района предусмотрены мероприятия в сфере жилищного строительства:

| Населённый пункт | Ввод жилья, тыс. м² | Ввод жилья, тыс. м² |
| --- | --- | --- |
|  | на 1 очередь (2008-2017) | На расчетный срок (2017-2030) |
| с. Богучаны | 223,2 | 90,5 |
| д. Карабула | 227,8 | 119,8 |
| п. Красногорьевский | 302,2 | 77,8 |
| п. Ангарский | 81,3 | 26,9 |
| п. Октябрьский | 12,8 | 2,1 |
| п. Чунояр | 9,8 | 10,2 |
| п. Пинчуга | 5,1 | 6,3 |
| п. Артюгино | 31,2 | 4,9 |
| п. Новохайский | 22,8 | 2,5 |
| п. Манзя | 1,6 | 0,9 |
| п. Хребтовый | 5,6 | 5,4 |
| п. Невонка | 3,4 | 2,4 |
| п. Осиновый Мыс | 0,8 | 1,3 |
| п. Шиверский | 4 | 3,5 |
| п. Говорково | 2,1 | 2,3 |
| п. Нижнетерянск | 3,7 | 2,1 |
| п. Такучет | 3 | 1,8 |
| п. Беляки | 0,5 | 0,1 |

## Мероприятия по развитию объектов капитального строительства в сфере здравоохранения

- муниципального значения

Решениями Схемы территориального планирования Богучанского района предусмотрены мероприятия в сфере здравоохранения:

| Наименование мероприятий | Очередность |
| --- | --- |
| Строительство больницы в п. Ангарский | 1 очередь (2008-2017) |
| Строительство больницы в п. Таёжный | 1 очередь (2008-2017) |
| Строительство больницы в п. Гремучий | 1 очередь (2008-2017 |

## Мероприятия по развитию объектов капитального строительства в сфере образования

- муниципального значения

Решениями Схемы территориального планирования Богучанского района предусмотрены мероприятия в сфере образования:

| Наименование мероприятий | Очередность |
| --- | --- |
| Строительство детского сада в п. Ангарский | 1 очередь (2008-2017) |
| Строительство детского сада в п. Таёжный | 1 очередь (2008-2017) |
| Строительство детского сада в п. Красногорьевский | 1 очередь (2008-2017) |
| Строительство детского сада в п. Гремучий | 1 очередь (2008-2017) |
| Строительство школы в п. Богучаны | 1 очередь (2008-2017) |
| Строительство школы в п. Ангарский | 1 очередь (2008-2017) |
| Строительство школы в п. Красногорьевский | 1 очередь (2008-2017) |
| Строительство школы в п. Гремучий | 1 очередь (2008-2017) |
| Строительство школы в п. Таёжный | 1 очередь (2008-2017) |

## Мероприятия по развитию объектов капитального строительства в сфере культуры

- муниципального значения

Решениями Схемы территориального планирования Богучанского района предусмотрены мероприятия в сфере культуры:

| Наименование мероприятий | Очередность |
| --- | --- |
| Строительство культурно-развлекательного центра в г. Богучаны. | 1 очередь (2008-2017) |
| Строительство многопрофильного клубного учреждения в п. Богучаны, п. Таёжный, п. Ангарский | Расч. срок (2017-2030) |

## Мероприятия по развитию объектов капитального строительства в сфере физической культуры и спорта

- муниципального значения

Решениями Схемы территориального планирования Богучанского района предусмотрены следующие мероприятия по созданию инфраструктуры культуры и спорта:

| Наименование мероприятий | Очередность |
| --- | --- |
| Строительство стадиона и физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Гремучий | 1 очередь (2008-2017) |
| Строительство многопрофильного физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном с. Богучаны | 1 очередь (2008-2017) |
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в п. Таёжный | 1 очередь (2008-2017) |
| Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в п. Ангарский | 1 очередь (2008-2017) |

## Мероприятия по созданию инфраструктуры отдыха и туризма

- муниципального значения

Решениями Схемы территориального планирования Богучанского района предусмотрены следующие мероприятия по созданию инфраструктуры отдыха и туризма:

| Наименование мероприятий | Очередность |
| --- | --- |
| Строительство гостинично-развлекательного комплекса в п. Таёжный | 1 очередь (2008-2017) |

## Мероприятия в области охраны окружающей среды

- регионального значения

Решениями Схемы территориального планирования промышленного района  Нижнее Приангарье предусмотрены следующие мероприятия в области охраны окружающей среды на территории Богучанского района:

| Наименование мероприятий | Очередность |
| --- | --- |
| Мероприятия в области развития особо охраняемых природных территорий краевого значения |
| Создание комплексного заказника «Чадобецкий» | 1 очередь (2008-2017) |
| Мероприятия в области охраны атмосферного воздуха и обеспечения нормативного состояния воздуха населенных мест |
| Снижение выбросов от стационарных теплоисточников в результате газификации | Расч.срок (2018-2030) |
| Организация выполнения режима мероприятий по снижению выбросов при наступлении неблагоприятных метеоусловий | Расч.срок (2018-2030) |
| Мероприятия в области охраны поверхностных вод |
| Строительство и реконструкция постов мониторинга за состоянием поверхностных вод | 1 очередь (2008-2017) |
| Вынос в натуру знаков и соблюдение режима водоохранных зон (50-200 м) и прибрежных защитных полос (30-50м) с выведением опасных объектов за их пределы | Расч.срок (2018-2030) |
| Мероприятия по обеспечению нормативного состояния почв населенных мест |
| Организация постов мониторинга за состоянием почв и подземных вод | 1 очередь (2008-2017) |

- муниципального значения

Решениями Схемы территориального планирования Богучанского района предусмотрены следующие мероприятия в области охраны окружающей среды:

| Наименование мероприятий | Очередность |
| --- | --- |
| Мероприятия в области охраны поверхностных вод |
| Строительство и реконструкция очистных сооружений производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод | 1 очередь (2008-2017) |
| Строительство и реконструкция систем замкнутого водооборота на промышленных предприятиях | 1 очередь (2008-2017) |
| Мероприятия по обеспечению нормативного состояния почв населенных мест |
| Рекультивация загрязненных участков почв в селе Богучаны | Расч.срок (2018-2030) |
| Организационно-технические мероприятия по предупреждению и ликвидации экологического ущерба последствий разлива нефтепродуктов на объектах добычи и транспортировки нефти и нефтепродуктов | 1 очередь (2008-2017) |
| Рекультивация участков земель, нарушенных в результате добычи полезных ископаемых | Расч.срок (2018-2030) |
| Мероприятия по обращению с отходами производства и потребления |
| Строительство и реконструкция полигонов твердых бытовых отходов | 1 очередь (2008-2017) Расч.срок (2018-2030) |
| Строительство полигона опасных промышленных отходов в районе д. Карабула | 1 очередь (2008-2017) |
| Строительство илошламонакопителей в районе д. Ярки | 1 очередь (2008-2017) |
| Организация вторичной переработки древесных отходов в качестве сырья и топлива | 1 очередь (2008-2017) |
| Развитие сети малых предприятий по приему вторсырья | Расч.срок (2018-2030) |

# Footnotes

Имеется ввиду вопросы, касающиеся ведения не более двух муниципальных районов