|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Анализ оперативной обстановки**  **на территории Богучанского района**  **по состоянию на 17.04.2024**  По состоянию на 17.04.2024 года пожарно-спасательные подразделения потушили 33 пожара (АППГ – 23). При пожарах погибли 1 человек (АППГ – 0), травмированы 0 (АППГ – 2), спасено 5 человек (АППГ – 2). Гибель несовершеннолетних: 0 человек.  В зданиях жилого назначения произошел 9 пожаров, из них:  в многоквартирных жилых домах II степени огнестойкости 0 пожаров;  в многоквартирных жилых домах с низкой пожарной устойчивостью 0 пожаров;  в индивидуальных жилых домах с низкой пожарной устойчивостью 9 пожаров;  в дачных (садовых домиках) 0 пожаров.  По причине печного отопления 12 пожаров;  по причине короткого замыкания электропроводки 14 пожаров;  по причине неосторожного обращения с огнем 2 пожар;  по причине умышленных действий по уничтожению (повреждению) имущества 0 пожаров. | | | | | | | | |
| № | Адрес | Дата,  Время | кол-во погибших | Причина пожара | Место пожара | Объект пожара | | | | |
| Вид здания | Жилое/ нежилое | Степень огнестойкости | этажность | |
| 1 | п. Таёжный,  ул. Кирова,  д. 27, В. 2 | 01.01.24  04:09 | 0 | НППБ при эксплуатации печи | баня на площади 20кв.м. | баня | не жилое | V | 1 | |
| 2 | п. Таёжный,  ул. 10ая, д. 6 | 02.01.24  20:40 | 0 | НППБ при эксплуатации печи | жилой дом на пл.72кв.м. | дом | жилое | V | 1 | |
| 3 | д. Карабула,  ул. Нагорная, д. 8 | 02.01.24  23:35 | 0 | НППБ при эксплуатации печи | баня (потолочное перекрытие) на площади 20кв.м. | баня | не жилое | V | 1 | |
| 4 | 8км а/д Богучаны-Пинчуга | 03.01.24 12:31 | 0 | НППБ при эксплуатации печи | гараж на площади 20кв.м. | гараж | не жилое | V | 1 | |
| 5 | с. Богучаны,  ул. Перенсона,  вблизи д. 24 | 03.01.24 21:04 | 0 | неисправность тормозной системы | сгорело колесо | Грузовой автомобиль | - | - | - | |
| 6 | с. Богучаны,  урочище Абакан | 09.01.24 12:23 | 0 | НППБ при эксплуатации печи | повреждено перекрытие 2-го этажа на площади 5 кв.м. | здание | не жилое | V | 1 | |
| 7 | п. Красногорьевский, ул. Калинина, д. 7. | 18.01.24 02:59 | 0 | НППБ при эксплуатации печи | хозяйственная постройка уничтожена огнём на площади 16 кв.м. | хозпостройка | не жилое | V | 1 | |
| 8 | Таежный,  ул. Новая, д. 4д | 21.01.24  06:58 | 0 | короткое замыкание электропроводки | площадь пожара 5кв.м | хозпостройка | не жилое | V | 1 | |
| 9 | п. Красногорьевский ул. Тенистая, д. 10А | 23.01.24 04:58 | 0 | НППБ при эксплуатации печи | сгорела баня 30м.кв | баня | не жилое | V | 1 | |
| 10 | п. Пинчуга,  ул. Совхозная,  д. 14. кв. 1 | 24.01.24  21:49 | 0 | НППБ при эксплуатации печи | Повреждено напольное покрытие на 10 кв.м. | дом | жилое | V | 1 | |
| 11 | п. Чунояр,  ул. Береговая,  д. 51 | 03.02.24  18:35 | 0 | НППБ при эксплуатации печи | хозяйственная постройка на площади 20 кв.м. | хозпостройка | не жилое | V | 1 | |
| 12 | Таежный,  ж/д тупик Аркаим | 12.02.24  01:48 | 0 | короткое замыкание электропроводки | площадь пожара 42в.м | хозпостройка | не жилое | V | 1 | |
| 13 | п. Гремучий,  ул. Студенческая,  д. 3А. | 14.02.24 04:49 | 1 | короткое замыкание электропроводки | сгорел жилой дом на площади 144 кв.м. | дом | жилое | V | 2 | |
| 14 | п. Ангарский, северная окраина н.п. вблизи кафе «Придорожное». автомобиль IVECO,. | 18.02.24 23:26 | 0 | короткое замыкание электропроводки | автомобиль IVECO | автомобиль | не жилое | - | - | |
| 15 | с. Чунояр,  ул. Юбилейная, д. 47 | 19.02.24 05:08 | 0 | НППБ при эксплуатации печи | полностью выгорела квартира №1, повреждена кровля дома на площади 98 кв.м. | дом | жилое | V | 1 | |
| 16 | с. Богучаны,  пер. Сухой, д. 9 | 19.02.24 10:50 | 0 | НППБ при эксплуатации печи | жилой дом поврежден на площади 36 кв.м. | дом | жилое | V | 1 | |
| 17 | с. Богучаны,  ул. Чадобецкая, д. 27 | 19.02.24 15:38 | 0 | короткое замыкание электропроводки | жилой дом поврежден на площади 185 кв.м. | дом | жилое | V | 1 | |
| 18 | с. Богучаны,  ул. Октябрьская, д. 45 | 24.02.24 23:39 | 0 | НППБ при эксплуатации печи | огнем повреждена кровля дома, веранда на площади 130 кв.м. | дом | жилое | V | 1 | |
| 19 | 8-й км а/д Богучаны- Пинчуга. | 25.02.24 07:46 | 0 | короткое замыкание электропроводки | сгорело нежилое здание на площади 24 кв.м. | хозпостройка | не жилое | V | 1 | |
| 20 | п. Ангарский,  ул. Молодежная,  д. 11 А | 25.02.24 20:00 | 0 | уточняется | огнем повреждена крышка бункера и верхний слой опилок общая пл. 25 кв.м. | хозпостройка | не жилое | V | 1 | |
| 21 | с.Богучаны,  ул. Октябрьская,  д. 27 | 04.03.24 15:30 | 0 | короткое замыкание электропроводки | жилой дом поврежден на площади 80 кв.м. | дом | жилое | V | 1 | |
| 22 | с. Богучаны,  ул. Заводская,  д. 18 кв.1 | 06.03.24 02:10 | 0 | короткое замыкание электропроводки | огнем повреждена стена и пол в квартире №1, на площади 15 кв.м. | дом | жилое | V | 1 | |
| 23 | п. Ангарский,  ул. Западная,  д. 10А. | 20.03.24 13:50 | 0 | короткое замыкание электропроводки | Поврежден огнем моторный отсек, кабина погрузчика. Площадь пожара 4 кв.м. | моторный отсек, кабина погрузчика | - | - | - | |
| 24 | п. Таежный,  пер. Водяной,  д.17 | 23.03.24 00:15 | 0 | НППБ при эксплуатации печи | сгорел жилой дом на площади 96 кв.м. | дом | жилое | V | 1 | |
| 25 | п. Таежный,  ул. Зеленая, д.7 | 24.03.24 03:15 | 0 | короткое замыкание электропроводки | сгорело нежилое здание и пиломатериал на площади 1000 кв.м | Нежилое помещение | нежилое | V | 1 | |
| 26 | п. Таёжный,  ул. Новая,  вблизи д. №6 | 26.03.24  02:16 | 0 | короткое замыкание электропроводки | выгорела кабина и моторный отсек автомобиля на 4 м.кв. | автомобиль | - | - | - | |
| 27 | с. Богучаны, урочище Абакан. | 31.03.2024 г. 22:51ч. | 0 | НППБ при эксплуатации печи. | сгорела кровля и 6 куб.м. пиломатериала на площади 800 кв.м. | Нежилое помещение | нежилое | V | 1 | |
| 28 | п. Чунояр,  ул.9 Мая,  д.4, кВ.1 | 02.04.24 11:39 | 0 | НППБ при эксплуатации печи | выгорела квартира №1 на пл. 65 кв.м. и хоз. постройки на пл.55 кв.м. на площади 120 кв.м. | дом | жилое | V | 1 | |
| 29 | С. Богучаны ул. Космонавтов 25 А | 03.04.2024117:15 | 0 | неосторожного обращения с огнем | сгорели хозяйственные постройки на площади 36 кв.м. | хозпостройки | нежилое | V | 1 | |
| 30 | п. Таёжный, дачный участок №21, ул. Восьмая. | 10.04.2024 г., 15:03ч. | 0 | короткое замыкание электропроводки | сгорел жилой дом на площади 36 кв. м. | дом | жилое | V | 1 | |
| 31 | с. Чунояр,  ул. Юбилейная, д. 4, кВ.1 | 12.04.24 19:05 | 0 | короткое замыкание электропроводки | сгорел натяжной потолок и э/счетчик на пл. 7 кв.м | дом | жилое | V | 1 | |
| 32 | п. Осиновый мыс. Ул.Советская 2Б | 17.04.2024г 02:35ч | 0 | короткое замыкание электропроводки | сгорела кровля, огнем повреждено здание на площади 144 кв.м. | Нежилое помещение | нежилое | V | 1 | |
| 33 | п. Пинчуга, ул.Авиационная,7, кВ.1 | 17.04.24 20:16 | 0 | НППБ при проведении электрогазосварочных работ | сгорели хоз. постройки на пл. 24 кв.м. и легковой автомобиль на пл. 6 кв.м. | Нежилое помещение, автомобиль | не жилое | V | 1 | |

Как показывает анализ за истекший период текущего года, произошло 33 пожара, погибших – 1, травмированных – 0.