|  |  |
| --- | --- |
|  | **Анализ оперативной обстановки** **на территории Богучанского района****по состоянию на 20.02.2024**По состоянию на 20.02.2024 года пожарно-спасательные подразделения потушили 17 пожаров (АППГ – 8). При пожарах погибли 1 человек (АППГ – 0), травмированы 0 (АППГ – 0), спасено 5 человек (АППГ – 0). Гибель несовершеннолетних: 0 человек. В зданиях жилого назначения произошел 4 пожара, из них:в многоквартирных жилых домах II степени огнестойкости 0 пожаров;в многоквартирных жилых домах с низкой пожарной устойчивостью 0 пожаров;в индивидуальных жилых домах с низкой пожарной устойчивостью 4 пожара;в дачных (садовых домиках) 0 пожаров.По причине печного отопления 10 пожаров;по причине короткого замыкания электропроводки 5 пожаров;по причине неосторожного обращения с огнем 1 пожар;по причине умышленных действий по уничтожению (повреждению) имущества 0 пожаров. |
| № | Адрес | Дата, время | кол-во погибших | Причина пожара | Место пожара | Объект пожара |
| Вид здания | Жилое/нежилое | Степень огнестойкости | этажность |
| 1 | п. Таёжный,ул. Кирова,д. 27, В. 2 | 01.01.2404:09 | 0 | НППБ при эксплуатации печи | баня на площади 20кв.м.  | баня | не жилое | V | 1 |
| 2 | п. Таёжный,ул. 10ая, д. 6 | 02.01.2420:40 | 0 | НППБ при эксплуатации печи | жилой дом на пл.72кв.м. | дом |  жилое | V | 1 |
| 3 | д. Карабула,ул. Нагорная, д. 8 | 02.01.2423:35 | 0 | НППБ при эксплуатации печи | баня (потолочное перекрытие) на площади 20кв.м. | баня | не жилое | V | 1 |
| 4 | 8км а/д Богучаны-Пинчуга | 03.01.24 12:31 | 0 | НППБ при эксплуатации печи | гараж на площади 20кв.м. | гараж | не жилое | V | 1 |
| 5 | с. Богучаны, ул. Перенсона, вблизи д. 24 | 03.01.24 21:04 | 0 | неисправность тормозной системы | сгорело колесо | Грузовой автомобиль | - | - | - |
| 6 | с. Богучаны, урочище Абакан | 09.01.24 12:23 | 0 | НППБ при эксплуатации печи | повреждено перекрытие 2-го этажа на площади 5 кв.м. | здание | не жилое | V | 1 |
| 7 | п. Красногорьевский, ул. Калинина, д. 7. | 18.01.24 02:59 | 0 | НППБ при эксплуатации печи | хозяйственная постройка уничтожена огнём на площади 16 кв.м. | хозпостройка | не жилое | V | 1 |
| 8 | Таежный, ул. Новая, д. 4д | 21.01.2406:58 | 0 | короткое замыкание электропроводки | площадь пожара 5кв.м | хозпостройка | не жилое | V | 1 |
| 9 | п. Красногорьевский ул. Тенистая, д. 10А | 23.01.24 04:58 | 0 | НППБ при эксплуатации печи | сгорела баня 30м.кв | баня | не жилое | V | 1 |
| 10 | п. Пинчуга, ул. Совхозная, д. 14. кв. 1 | 24.01.2421:49 | 0 | НППБ при эксплуатации печи | Повреждено напольное покрытие на площади 10 кв.м. | дом | жилое | V | 1 |
| 11 | п. Чунояр, ул. Береговая, д. 51 | 03.02.2418:35 | 0 | НППБ при эксплуатации печи | хозяйственная постройка на площади 20 кв.м. | хозпостройка | не жилое | V | 1 |
| 12 | Таежный, ж/д тупик Аркаим | 12.02.2401:48 | 0 | короткое замыкание электропроводки | площадь пожара 42в.м | хозпостройка | не жилое | V | 1 |
| 13 | п. Гремучий, ул. Студенческая, д. 3А. | 14.02.2024 04:49 | 1 | короткое замыкание электропроводки | сгорел жилой дом на площади 144 кв.м. | дом | жилое | V | 2 |
| 14 | п. Ангарский, северная окраина н.п. вблизи кафе «Придорожное». автомобиль IVECO,. Собственник: ООО «СТО 2000».  | 18.02.2024 г. 23:26ч | 0 | короткое замыкание электропроводки | автомобиль IVECO | автомобиль | не жилое | - | - |
| 15 | с.Чунояр, Юбилейная 47 | 19.02.2024 г. 05:08ч | 0 | НППБ при эксплуатации печи | полностью выгорела квартира №1, повреждена кровля дома на площади 98 кв.м. | дом | жилое | V | 1 |
| 16 | с.Богучаны, пер. Сухой, 9 | 19.02.24 г. 10:50ч | 0 | НППБ при эксплуатации печи | жилой дом поврежден на площади 36 кв.м. | дом | жилое | V | 1 |
| 17 | с.Богучаны, ул. Чадобецкая,27 | 19.02.24 г. 15:38ч | 0 | короткое замыкание электропроводки | жилой дом поврежден на площади 185 кв.м. | дом | жилое | V | 1 |

Как показывает анализ за истекший период текущего года, произошло 17 пожаров, погибших – 1, травмированных – 0.