|  |  |
| --- | --- |
|  | **Анализ оперативной обстановки** **на территории Богучанского района****по состоянию на 04.02.2024**По состоянию на 04.02.2024 года пожарно-спасательные подразделения потушили 11 пожаров (АППГ – 7). При пожарах погибли 0 человек (АППГ – 0), травмированы 0 (АППГ – 0), спасено 0 человек (АППГ – 0). Гибель несовершеннолетних: 0 человек. В зданиях жилого назначения произошел 2 пожара, из них:в многоквартирных жилых домах II степени огнестойкости 0 пожаров;в многоквартирных жилых домах с низкой пожарной устойчивостью 0 пожаров;в индивидуальных жилых домах с низкой пожарной устойчивостью 2 пожара;в дачных (садовых домиках) 0 пожаров.По причине печного отопления 8 пожаров;по причине короткого замыкания электропроводки 1 пожар;по причине неосторожного обращения с огнем 1 пожар;по причине умышленных действий по уничтожению (повреждению) имущества 0 пожаров. |
| № | Адрес | Дата, время | кол-во погибших | Причина пожара | Место пожара | Объект пожара |
| Вид здания | Жилое/нежилое | Степень огнестойкости | этажность |
| 1 | п. Таёжный,ул. Кирова,д. 27, В. 2 | 01.01.2404:09 | 0 | НППБ при эксплуатации печи | баня на площади 20кв.м.  | баня | не жилое | V | 1 |
| 2 | п. Таёжный,ул. 10ая, д. 6 | 02.01.2420:40 | 0 | НППБ при эксплуатации печи | жилой дом на пл.72кв.м. | дом |  жилое | V | 1 |
| 3 | д. Карабула,ул. Нагорная, д. 8 | 02.01.2423:35 | 0 | НППБ при эксплуатации печи | баня (потолочное перекрытие) на площади 20кв.м. | баня | не жилое | V | 1 |
| 4 | 8км а/д Богучаны-Пинчуга | 03.01.24 12:31 | 0 | НППБ при эксплуатации печи | гараж на площади 20кв.м. | гараж | не жилое | V | 1 |
| 5 | с. Богучаны, ул. Перенсона, вблизи д. 24 | 03.01.24 21:04 | 0 | неисправность тормозной системы | сгорело колесо | Грузовой автомобиль | - | - | - |
| 6 | с. Богучаны, урочище Абакан | 09.01.24 12:23 | 0 | НППБ при эксплуатации печи | повреждено перекрытие 2-го этажа на площади 5 кв.м. | здание | не жилое | V | 1 |
| 7 | п. Красногорьевский, ул. Калинина, д. 7. | 18.01.24 02:59 | 0 | НППБ при эксплуатации печи | хозяйственная постройка уничтожена огнём на площади 16 кв.м. | хозпостройка | не жилое | V | 1 |
| 8 | Таежный, ул. Новая, д. 4д | 21.01.2406:58 | 0 | короткое замыкание электропроводки | площадь пожара 5кв.м | хозпостройка | не жилое | V | 1 |
| 9 | п. Красногорьевский ул. Тенистая, д. 10А | 23.01.24 04:58 | 0 | НППБ при эксплуатации печи | сгорела баня 30м.кв | баня | не жилое | V | 1 |
| 10 | п. Пинчуга, ул. Совхозная, д. 14. кв. 1 | 24.01.2421:49 | 0 | НППБ при эксплуатации печи | Повреждено напольное покрытие на площади 10 кв.м. | дом | жилое | V | 1 |
| 11 | п. Чунояр, ул. Береговая, д. 51 | 03.02.2418:35 | 0 | НППБ при эксплуатации печи | хозяйственная постройка на площади 20 кв.м. | хозпостройка | не жилое | V | 1 |

Как показывает анализ за истекший период текущего года, произошло 11 пожаров, погибших – 0, травмированных – 0.